中山市坦洲镇商务服务中心（设计）

招标文件

招 标 单 位 ： 中山市坦洲镇工业发展有限公司 （盖章）

招标代理机构： 广东钧信建设管理有限公司中山分公司（盖章）

招标代理项目负责人：                     （签名）

招标文件编制人员：                        (签名）

2019年11月

目    录

第一章 招标公告	2

1.	招标条件	2

2．项目概况与招标范围	2

3．设计周期	2

4．投标人资格要求	2

5．招标文件的获取	2

6．投标文件的递交	2

7．发布公告的媒介	3

8．联系方式	3

第二章 投标人须知	4

投标人须知前附表	4

1．总则	10

2．招标文件	12

3．投标文件	13

4．投标	16

5．开标	17

6．评标	17

7．合同授予	18

8．方案补偿	19

9．重新招标和不再招标	19

10．纪律和监督	19

第三章 评标办法及评分标准	23

1．总则	23

2．开标评标程序	23

3．废标条款	24

4．资格标评审办法	25

5．技术标评审办法	25

6. 附则	27

第四章 合同条款及格式	29

第五章设计任务书	30

1.  项目概述	30

2.	设计工作内容	30

3.	设计标准	30

4.	设计依据	30

5.	设计成果要求	30

第六章 投标文件格式	31

# 第一章 招标公告

### 招标条件

1.1本招标项目 中山市坦洲镇商务服务中心（设计） 已由 中山市坦洲镇人民政府办公室及中国共产党中山市坦洲镇委员会办公室  以  中坦会函【2019】469号批准建设，项目业主为 中山市坦洲镇工业发展有限公司 ，建设资金来自 集体自筹 ，项目出资比例为  100%  ，招标人为 中山市坦洲镇工业发展有限公司 。项目已具备招标条件，招标人对该项目的设计进行公开招标。

### 2．项目概况与招标范围

2.1 工程名称：中山市坦洲镇商务服务中心（设计）

2.2 工程地点：中山市坦洲镇友谊路 100 号

2.3 项目概况：该项目原为出租厂房，现因发展需要改造成商务服务中心。项目占地面积 7138 平方米，总建筑面积为 10590.35 平方米，其中：A 幢会议中心及体能训练室 （建筑面积 1583.24m2) ；B 幢办公楼 （建筑面积 1642.72m2)； C 幢资料库 （建筑面积 4856.06m2)； D 幢办公楼 （建筑面积 1214.35m2)； E 幢卫生间 （建筑面积 55.52m2) ；F 幢业务大楼 （建筑面积 504.06m2)； G 幢办公楼 （建筑面积 202.04m2)； H 幢饭堂 （建筑面积 532.36m2)，并在现有建筑物加建一层饭堂加建面积 532.36m2。

本项目的建安工程造价暂为 2598.97 万元人民币以内。设计费招标价暂定为  90  万元。

2.4招标范围:包括室内、外装修工程、电气工程、消防自动报警及气体灭火工程、防排烟工程、通风空调工程、强弱电工程、给排水、外地面、围墙、女儿墙、饭堂加建工程、绿化工程等的初步设计、概算编制、施工报建图设计、图审费用、施工图设计、施工现场设计指导与监督、工程调整和竣工验收设计服务及后续阶段的其他需要设计单位配合的事项的服务。设计所有的图纸需要经图审部门通过后，才可交付业主。

注：除上述所描述的工程外，不详尽的设计内容，按现行的有关设计规范和国家和地方相关强制性文件及审图要求完善其它设计专篇。

2.5本项目投标阶段提供初步设计资料，投标人可在招标人提供的初步设计基础上进行设计或优化设计，但因部分尺寸数据与实际不符，中标人应在设计前到项目所在地进行测量及踏勘。

### 3．设计周期

设计周期： 45  日历天。（合同签订后 10 日历天内提交初步设计方案、初步设计方案通过评审后 35 日历天内完成施工图设计，并通过相关主管部门图审通过。)

### 4．投标人资格要求

4.1要求投标人具备 有效的工程设计综合甲级资质或建筑行业工程设计乙级及以上或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上 资质。

4.2本次招标   不接受  （接受或不接受）联合体投标。

4.3本工程允许未办理诚信档案登记的投标人进行投标报名。中标单位必须在中标公示结束之日起5 个日历天内，到中山市住房和城乡建设局完成办理诚信档案登记，再领取中标通知书。如超过时限未办理完成诚信档案登记的，作为自动放弃中标处理。

### 5．投标人报名时间、地址和所需资料

5.1 凡有意参加投标者，请于 2019年11月04日至 2019 年11月08日 17时 30 分前，由法定代表人（或授权委托代理人）携带以下资料到中山市东区起湾银湾南路52号二层B4-1卡（广东钧信建设管理有限公司中山分公司）参加报名。

5.1.1 法定代表人证明书（或授权委托书，法人报名免此项）原件及本人身份证复印件；

5.1.2 营业执照副本复印件、资质证书复印件；

注：以上资料须提供复印件并加盖投标人公章。

### 6．招标文件的获取

6.1 凡有意参加投标者，请投标单位于2019年11月04日至 2019 年11月08日17时 30 分前, 在中山市东区起湾银湾南路52号二层B4-1卡（广东钧信建设管理有限公司中山分公司）参加报名后现场购买招标文件（招标文件每套共300元，售后不退，由招标代理机构统一开具有效收据）。

### 7．投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2019年11月29日 15 时 00 分，地点为中山市东区起湾银湾南路52号二层B4-1卡（广东钧信建设管理有限公司中山分公司）开标室。

7.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件将被拒绝。

### 8．发布公告的媒介

本次招标公告在中国采购与招标网，招标代理网上发布。

### 9．联系方式

招标人：中山市坦洲镇工业发展有限公司  招标代理机构：广东钧信建设管理有限公司中山分公司

地  址：中山市坦洲镇工业大道70号     地    址： 中山市东区起湾银湾南路52号二层B4-1卡

邮  编：   528400                     邮        编：      528400

联系人：   麦先生                     联   系   人：       梁工

电  话： 0760-86651237                电        话： 13702386883或0760-88202515

传  真：                              传        真：

电子邮件：                            电  子  邮 件：  531549420@qq.com

网    址：                            网         址：

开户银行：                            开  户  银 行：

账    号：                            账         号：

# 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人（建设单位或代建单位） | 招标人： 中山市坦洲镇工业发展有限公司 地 址： 中山市坦洲镇工业大道70号 联系人：麦先生 电 话：0760-86651237 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：广东钧信建设管理有限公司中山分公司 地 址：中山市东区起湾银湾南路52号二层B4-1卡 联系人：梁工 电 话：13702386883或0760-88202515 |
| 3 | 项目名称 | 中山市坦洲镇商务服务中心（设计） |
| 4 | 工程地点 | 中山市坦洲镇友谊路 100 号 |
| 5 | 资金来源和落实情况 | 集体自筹资金，出资比例：100% 资金落实情况：100% |
| 6 | 工程概况 | 该项目原为出租厂房，现因发展需要改造成商务服务中心。项目占地面积 7138 平方米，总建筑面积为 10590.35 平方米，其中：A 幢会议中心及体能训练室 （建筑面积 1583.24m2) ；B 幢办公楼 （建筑面积 1642.72m2)； C 幢资料库 （建筑面积 4856.06m2)； D 幢办公楼 （建筑面积 1214.35m2)； E 幢卫生间 （建筑面积 55.52m2) ；F 幢业务大楼 （建筑面积 504.06m2)； G 幢办公楼 （建筑面积 202.04m2)； H 幢饭堂 （建筑面积 532.36m2)，并在现有建筑物加建一层饭堂加建面积 532.36m2。 本项目的建安工程造价暂为 2598.97 万元人民币以内。设计费招标价暂定为 90 万元。 |
| 7 | 招标范围 | 招标范围:包括室内、外装修工程、电气工程、消防自动报警及气体灭火工程、防排烟工程、通风空调工程、强弱电工程、给排水、外地面、围墙、女儿墙、饭堂加建工程、绿化工程等的初步设计、概算编制、施工报建图设计、图审费用、施工图设计、施工现场设计指导与监督、工程调整和竣工验收设计服务及后续阶段的其他需要设计单位配合的事项的服务。设计所有的图纸需要经图审部门通过后，才可交付业主。 注：除上述所描述的工程外，不详尽的设计内容，按现行的有关设计规范和国家和地方相关强制性文件及审图要求完善其它设计专篇。 |
| 8 | 工程进度要求 | 工期安排（计划工期 30 个日历天） 合同签订后 10 日历天内提交初步设计方案、初步设计方案通过评审后 35 日历天内完成施工图设计，并通过相关主管部门图审通过。 |
| 9 | 投标人资格要求 | 1、资质条件：要求投标人具备 有效的工程设计综合甲级资质或建筑行业工程设计乙级及以上或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上 资质。 2、符合条件的报名单位全部入围。如报名投标单位不足3家或开标时提交投标文件的投标单位不足3家或资格审查有效的投标单位不足3家或有效的投标文件不足3家时，由招标人依法重新组织招标。 3、本工程允许未办理诚信档案登记的投标人进行投标报名。中标单位必须在中标公示结束之日起5 个日历天内，到中山市住房和城乡建设局完成办理诚信档案登记，再领取中标通知书。如超过时限未办理完成诚信档案登记的，作为自动放弃中标处理。 4、本次招标 不接受 （接受或不接受）联合体投标。 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | ■ 不接受 - 接受,应满足下列要求: |
| 11 | 投标有效期 | 90 日历天（从提交投标文件的截止之日起） |
| 12 | 踏勘现场 | 一般情况下不集中踏勘现场。 ■ 不组织踏勘现场 - 组织踏勘现场 - 踏勘时间： / 年/ 月/ 日 时 分 踏勘集中地点： |
| 13 | 投标保证金 | 缴纳投标保证金形式：转账 开户银行：中国建设银行股分有限公司中山城区支行 账户名称：广东钧信建设管理有限公司中山分公司 账 号：4405 0178 0302 0000 0081 投标保证金金额：人民币壹万伍仟元整（小写：¥15000元） 投标单位须在报名截止时间前到中山市东区起湾银湾南路52号二层B4-1卡（广东钧信建设管理有限公司中山分公司）换取投标保证金收据。投标保证金须公司基本帐户转出，若在规定时间内未到账或非总公司基本帐户转出的不予开具收据（开具收据时必须提供汇款单及公司基本账户开户证明文件原件及复印件加盖公章）。联系人：曹小姐，电话：88202515。 提交截止时间： 2019 年11月22日 17 时 00 分 |
| 14 | 获取招标文件 时间、地点 | 凡符合条件且有意参加投标者，请于2019年11月04日至2019年 11月08日到中山市东区起湾银湾南路52号二层B4-1卡（广东钧信建设管理有限公司中山分公司）购买招标文件。 |
| 15 | 招标答疑 | 2019年11月11日 17 时 00 分前，以书面的形式将需要澄清和解答的问题提交给招标代理机构。 书面递交地址：中山市东区起湾银湾南路52号二层B4-1卡（广东钧信建设管理有限公司中山分公司） |
| 16 | 招标人澄清的 截止时间 | 2019年11月13日 17 时 30 分。 |
| 17 | 分包 | ■ 不允许 - 允许。部分非主体、非关键性工作的工程设计（须 经招标人同意）；接受分包的第三人资质要求：按《工程设计资质标准》要求具备分包相应专业资质的企业。 |
| 18 | 偏离 | 不允许 |
| 19 | 构成招标文件的其他材料 | 设计任务书、招标答疑文件等 |
| 20 | 投标文件副本份数 | 1、资格标函：正本一份、副本 四 份 电子文件光盘一份，内容与资格标函相同。 2、技术标函：正本一份、副本 四 份 效果图： 1 份 电子文件光盘一份，内容与技术标函相同。 |
| 21 | 投标文件提交截止时间及地点 | 2019年11月29日 15 时 00 分，到中山市东区起湾银湾南路52号二层B4-1卡（广东钧信建设管理有限公司中山分公司）提交投标文件。 在提交投标文件时，法定代表人参加开标会的须提供法定代表人证明书及个人身份证的原件；授权委托人参加开标会的须提供法定代表人证明书、授权委托书及本人身份证的原件 |
| 22 | 开标评标会 | 时 间： 2019年11月29日 15 时00 分 地 点：中山市东区起湾银湾南路52号二层B4-1卡（广东钧信建设管理有限公司中山分公司） |
| 23 | 招标价 | 金额： 900000 （元）（评标仅对投标人的设计方案进行评审打分，招标人参照国家、省、市有关规定及市场实际情况确定设计项目的招标价，设计方案分第一名的中标人按此价格中标。） |
| 24 | 费用支付方式 | （1） 初步设计文件评审通过后 7 工作日内，支付设计费用的40%。； （2）施工图设计文件审查通过后 7 工作日内，支付设计费用的30 %； （3）工程竣工验收合格后，发包人支付设计费用的余款20 %； （4）设计费需预留10%作为限额设计履约保证金，因设计原因导致超概算投资的，扣罚保证金。 |
| 25 | 是否允许递交备选投标方案 | ■ 不允许 - 允许 |
| 26 | 签字或盖章要求 | 1、投标文件封面：由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章； 2、承诺书：由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位章； 3、法定代表人身份证明：有单位公章； 4、法定代表人授权委托证明书：有法定代表人签字并加盖单位公章。 签字要求：文件中要求由法定代表人或委托代理人签字处须由法定代表人或委托代理人签字（不允许盖私章代替签字）； 盖章要求：文件中要求加盖公章处需加盖公章。不接受投标单位在投标文件中加盖中山分公司章。 技术标函为暗标，不得出现任何体现投标人身份的标识或出现可以辨认投标人及其专业技术人员身份的名称、印章、符号，否则作无效标处理， 联合体投标的，需按要求在要签字盖章处均由联合体各方的法定代表人（或委托代理人）签字并加盖各方单位公章或是由联合体牵头单位的法定代表人（或委托代理人）签字并加盖牵头单位公章。） |
| 27 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:评标委员会共 5 人，招标人代表 1 人。 评标专家确定方式：专家库抽取 |
| 28 | 是否授权评标委员会确定中标人 | （ ）是 （√）否,推荐的中标候选人数：3人 |
| 29 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后5个日历天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并在中标通知书发出30日历天内完成合同订立 |
| 30 | 落标方案补偿 | 设计方案补偿方案如下： 1、落标单位技术标得分在60分（含60分）以上时，第1名可 得 10000 元补偿、第2名可得 10000 元补偿。其余名次不能获得补偿。 2、弃标、无效标、中标单位无经济补偿。 3、如本项目招标失败，招标人对所有投标单位无经济补偿。 |
| 31 | 履约担保 | ■ 否 - 是 履约担保的形式：转帐支票或银行保函 履约担保的金额：中标人履约担保金额不得超过中标价的10%。（招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。） |
| 32 | 异议与投诉 | 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。异议的范围包括：投标文件的提交、截标时间、开标程序、投标文件密封检查和开封、唱标内容、标底价格的合理性、开标记录、唱标次序等，以及《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条所规定的情形。 投标人和其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。 存在以下情形之一的，招标人可以不予受理异议，并向异议提起人发出异议不予受理通知书：1、以单位名义提出异议的，异议书未经法定代表人或主要负责人签字并加盖公章的；2、以个人名义提出异议的，异议书未署异议人真实姓名、签字、有效联系方式或没有有效身份证明文件；3、如有委托代理人的，委托代理人没有相应的授权委托书和有效身份证明复印件，或者有关委托代理权限和事项不明确的。 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动不符合法律行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10个日历天内向有关行政监督部门投诉。依据招投标法律法规规章规定，投诉事项属应先向招标人提出异议而没有提出异议的，行政监督部门不予受理。 被投诉单位在收到查询函5个工作日内向招标人及行政监督部门提供书面回复及有效的证明资料。 投诉须符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法（2013年修订）》的规定。 依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和招标投标法实施条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新组织招标或者评标。 |
| 33 | 证书及证明查验 | 中标候选人的营业执照、资质证书、项目负责人注册证、社保证明由招标人在评标结束后，在中标通知书发出前进行查验，投标人需确保投标文件所列的证件、证明材料复印件或扫描件与原件内容一致，否则按提交虚假材料进行投标处理，并按提交虚假材料进行投标行为上报行政主管部门进行处理。 |
| 34 | 招标代理费 | 1.招标服务费的收费标准和规定按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及《国家发展改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）规定收费标准执行收取。 2.招标代理服务费由中标单位在领取中标通知书前一次性支付。 |

### 1．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现进行设计招标。

1.1.2本招标项目招标人、招标代理机构、项目名称及建设地点：见“投标人须知前附表”。

#### 1.2 资金来源和落实情况

本招标项目的资金来源、出资比例及资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

#### 1.3 招标范围、设计周期要求

1.3.1 本次招标范围及周期：见招标公告。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目设计的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表。本工程  不  接受联合体投标。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）为本招标项目的代建人；

(3）为本招标项目提供招标代理服务的；

(4）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(5）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(6）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(7）单位负责人与其他投标人为同一人或者存在控股、管理关系的；

(8）处于被责令停业期内的；

(9）处于被暂停或取消投标资格期内的；

(10）处于财产被接管或冻结期内的。

(11）经评标委员会认定会对承担本招标项目造成重大影响的正在诉讼的案件；

（12）为投资参股本招标项目的法人单位。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 招标答疑

1.10.1潜在投标人向招标人（或招标代理机构）提交有关问题的，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

1.10.2招标人（招标代理）收集相关问题，组织有关单位人员答复并形成答疑纪要（补遗书）。发出答疑纪要（补遗书）前，应把答疑纪要（补遗书）送招标办备案，经备案后在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

各投标单位按时到招标代理公司领取答疑文件，书面答复或答疑文件作为招标文件的组成部分，具有同等法律效力，投标人因自身原因未能获取答疑资料造成的后果，由投标人自行承担。

#### 1.11 分包

#### 1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容和分包资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的经招标人同意可分包的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包、转包。

#### 1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

#### 1.12 偏离

本工程不允许投标人的投标文件对招标文件的要求有负偏离。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告（或投标邀请书）；

(2）投标人须知；

(3）评标办法及评分标准；

(4）合同条款及格式；

(5）设计任务书；

(6) 投标文件格式；

(7）投标人须知前附表规定的其他材料；

（8）需要补充的其他内容。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截至时间不足15天，应延长投标截止时间。

2.2.3各投标单位按时到招标代理公司领取答疑文件，书面答复或答疑文件作为招标文件的组成部分，具有同等法律效力，投标人因自身原因未能获取答疑资料造成的后果，由投标人自行承担。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前15天，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15天的，招标人应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改文件。

#### 2.4 招标价

2.4.1 本项目的建安工程造价必须控制在 2598.97 万元人民币以内。设计费招标价为 90 万元，招标价即为中标价。中标价包括投标人完成本招标项目设计所有工作量和提供全套设计文件（包括方案设计、初步设计、施工报建图设计、施工图设计）及后续服务的全部费用，包括但不局限于以下与本项目有关的各项费用：

(1)工程设计和所必需的专题研究费用、外业现场考察费用。

(3)提供业主施工招标所需的工程数量和工程说明、相应图纸。

(4)初步设计等相关设计专题评审专家评审等费用。

(5)为完成本招标文件规定的义务，投标人认为有必要计入的其它费用。

2.4.2中标单位必须配合招标人按建设进度要求进行方案整合、优化，按时完成方案设计及优化、初步设计和施工图设计工作，应严格按照招标人投资控制的上限要求进行工程设计。

2.4.3设计费结算方式：设计费费率为3.5%，最终结算设计费3.5%×施工中介预算复审价，当结算设计费用大于90万元时，以90万元结算。

### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件包括两部分：A、资格标函 B、技术标函。

3.1.1.1资格标函

（1）封面；（必须加盖投标人公章及法定代表人或委托代理人签名）

（2）目录；

（3）有效法定代表人证明；

（4）授权委托书（委托代理人参加投标的提供）

（5）投标人基本情况表（联合体投标的须附联合体协议书）；

（6）投标承诺书

（7）本项目总负责人基本情况表；

（8）拟投入本项目的主要设计人员汇总表；

（9）拟投入本项目的主要设计人员简历表；

（10）本项目后续服务人员基本情况表；

（11）本项目后续服务人员简历表

（12）《信用中国》网站的信用报告（加盖公章）

（13）全国企业信用信息公示系统的信用报告（加盖公章）

（14）全国建筑市场监管公共服务平台的“企业信息”截图（加盖公章）

（15）投标文件相关内容电子光盘（内容包括：（1）承诺书；（2）有效的营业执照副本；（3）资质证书；（4）项目管理机构；（5）联合体协议书（如有）的电子扫描件，扫描内容要求清晰可辨，光盘放资格标函密封袋内）

3.1.1.2技术标函

(1)封面；

(2) 目录；

（3）设计文本文件（设计说明书、设计图纸、效果图等）；

（4）设计电子文件；

3.1.2投标人应当采用本招标文件第六章提供的格式进行填写，但表格可以同样格式扩展。

#### 3.2 投标有效期

3.2.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.2.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.3 投标保证金

3.3.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式和时间缴纳投标保证金。

3.3.2 投标人不按本章第3.3.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件不予受理。

3.3.3（1）未中标人的投标保证金退付。在发出中标通知书后5日内（法定节假日顺延）由交易中心代招标人退还未中标人的投标保证金及银行同期存款利息。（2）中标人的投标保证金退付。交易中心在收到招标人发出的已与中标人签订合同的通知后5 日内（法定节假日顺延），由交易中心代招标人退还中标人的投标保证金及银行同期存款利息。（3）项目招标失败或终止招标的投标保证金退付。交易中心在收到招标人发出的招标失败或终止招标的有关文件后5日内（法定节假日顺延）由交易中心代招标人退还所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息。

#### 资格审查资料

3.4.1投标人须按招标文件第六章“投标文件格式”中规定的表格内容填写情况表，并按具体要求提供相关证件及证明材料。

3.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，本章第3.4.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.5 备选投标方案

本工程不允许递交备选投标方案。

#### 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分（投标函附录）。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关人员、工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表（电子文件、展示效果图各一式一份）。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的装订、密封

    - 投标文件的装订

资格标函采用A4（210mm×297mm）规格纸型复印、打印装订。

技术标函（包括设计文本文件、设计图纸）统一采用A3（297mm×420mm）规格纸型，胶装成册（书状），封面为白色。展示效果图各一式一份。

4.1.2投标文件的包装：

标书分别按资格标函、技术标函分开各自装订和密封。资格标、技术标的正本与副本须包装在同一密封袋内，并在封套上加盖投标人单位章，电子文件放在技术标函包装内，其中效果图作为技术标函的一部分，可另行单独包装。投标文件的封套上应清楚地标记工程名称、“资格标”（资格标函）、“技术标”（技术标函）字样、投标人名称，其他内容见招标文件要求。

4.1.3未按本章第4.1.1 项和4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6 投标文件由投标单位的法定代表人或委托代理人在提交投标文件截止前亲自携带至现场。投标单位在提交投标文件时必须同时提交以下资料（不需要放入密封袋内）：

（1）由法定代表人参加投标时需提交法定代表人证明书和第二代身份证原件（如果是联合体投标的，由牵头单位提供）；

（2）由委托代理人参加投标时需提交法定代表人证明书、授权委托书原件和第二代身份证原件（如果是联合体投标的，由牵头单位提供）；

（3）营业执照、资质证书复印件加盖公章（如果是联合体投标的，各方均需提供）；

（4）项目负责人及各分项负责人社保缴费证明原件（黑白或彩色均可）（如果是联合体投标的，各方均需提供）；

（5）联合体协议书原件（联合体投标的）（如果是联合体投标的，由牵头单位提供）；

上述材料经检验符合要求后交由招标人存查。以上1-5项资料必须与投标文件中的相关资料保持一致。投标人的以上1-5项资料不齐全或不一致按废标处理。

注：非联合体投标的，（5）可免。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章“投标人须知前附表”规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

#### 5.2 开标程序

密封情况检查、开标顺序按第三章《评标办法及评分标准》规定执行。

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法及评分标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法及评分标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

本项目评标仅对投标人的设计方案进行评审打分，以设计方案得分最高的单位为第一中标候选人，第2名为第二中标候选人，第3名为第三中标候选人。若出现两家或以上投标人的得分相同时，则通过由评标委员会投票决定排序（或公开均等随机抽选的方式确定排序）。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标通知

在本章规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人双倍退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8．方案补偿

经评审为有效投标的设计方案补偿方案如下：

- 落标单位技术标得分在60分（含60分）以上时，得分第1名的可获得 1 万元补偿、得分第2名的可获得  1  万元补偿。其余名次不能获得补偿；

- 若出现并列情况，则由评标委员会投票决定排名；

- 弃标、无效标单位及中标单位无经济补偿；

- 如本项目招标失败，招标人对所有投标单位不进行补偿。

投标补偿费于本项目中标结果公告结束后，由投标人自行向招标人申请办理请款手续。获得落标经济补偿的设计方案版权归招标人所有，招标人有权将其设计方案用于本工程项目且不再计付其他任何使用费，但保证不得外借其他单位使用。不论中标与否，所有投标人的投标文件恕不退回。

### 9．重新招标和不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2）备查资料有效的投标人少于3个的；

(3）资格标函或技术标函有效的投标人少于3个的；

(4）经评标委员会评审后否决所有投标的。

(5）法律法规规定的重新招标的其他情形。

9.2调整招标方式或不再招标

连续两次及以上招标失败的项目，项目审批、核准部门不再核准变更招标方式。招标项目必须严格按照项目审批、核准部门作出的招标核准意见进行分项整体招标，严禁肢解分项招标。确需拆分分项进行招标的，招标人为市属职能部门或镇区政府的，应经本单位主要负责人签名、加盖单位公章备案，并向有关行政监督部门提交书面说明；招标人为其他单位的，应经上级行政主管部门主要负责人签名、加盖单位公章备案，并向有关行政监督部门提交有法定代表人签字并加盖公章的出书面说明。

### 10．纪律和监督

#### 10.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法及评分标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 10.5 异议与投诉

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。异议的范围包括：投标文件的提交、截标时间、开标程序、投标文件密封检查和开封、唱标内容、标底价格的合理性、开标记录、唱标次序等，以及《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条所规定的情形。

投标人和其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

存在以下情形之一的，招标人可以不予受理异议，并向异议提起人发出异议不予受理通知书：1、以单位名义提出异议的，异议书未经法定代表人或主要负责人签字并加盖公章的；2、以个人名义提出异议的，异议书未署异议人真实姓名、签字、有效联系方式或没有有效身份证明文件；3、如有委托代理人的，委托代理人没有相应的授权委托书和有效身份证明复印件，或者有关委托代理权限和事项不明确的。

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动不符合法律行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10个日历天内向有关行政监督部门投诉。依据招投标法律法规规章规定，投诉事项属应先向招标人提出异议而没有提出异议的，行政监督部门不予受理。

被投诉单位在收到查询函5个工作日内向招标人及行政监督部门提供书面回复及有效的证明资料。

投诉须符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法（2013年修订）》的规定。

依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和招标投标法实施条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新组织招标或者评标。

#### 11. 需要补充的其他内容

11.1招标文件的解释权归招标人所有。在评标过程中，如果评标委员会认为招标文件存在不清晰、不明确等影响评标结果的问题，评标委员会应当立即以书面形式（书面资料由全体评标委员会签名确认）向招标人提出，招标人应在收到书面资料后、评标完成之前以书面形式加盖公章回复评标委员会。

11.2招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

11.3每个投标人报送一份投标文件，投标文件中的设计文件应达到表达设计的深度，满足评审需要。设计文件应符合招标文件、国家及地方有关规范和政策法规的要求。

11.4投标人应认真审阅招标文件，尽力澄清一切疑点，对工程现场和周围环境进行踏勘（投标人踏勘项目现场所发生的费用和意外事故责任，由投标人负责），以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝，责任由投标人自负。

11.5投标人应认真阅读和理解招标文件中所有的须知条件、格式要求、条款及有关资料、补充通知，如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求或发生误解等错误导致其投标文件被招标人拒绝接受或被评标委员会界定为无效标，由此引起的损失由投标人自己承担。

11.6投标文件计算错误的修正

（1） 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修改错误的原则如下：如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一样时，应以文字表示的金额为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额与数量相乘和合价金额不一致的，以单价金额为准，如果单价金额有明显的小数点位置差错，应以标出的合价金额为准，同时对单价金额予以修正；合价金额累计与总价金额不一致的，以合价金额为准，修正总价金额。

（2）按上述修改错误的原则及方法调整或修改投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，则其投标将被拒绝且不再参加后续评标工作。

（3）投标截止时间后，对所提交的投标文件，招标人拒绝接受任何理由的撤换或修改。

11.7中标通知书是合同的组成部分，中标人应按照中标价、招标文件和投标文件的内容，与招标人签订合同。中标人有以下行为之一的，该中标无效，招标人可以不与中标人签订合同：

①中标人拒绝修改、完善投标文件；

②中标人与其他投标人或招标代理机构串通投标；

③中标人以他人的名义进行投标；

④中标人弄虚作假骗取中标；

⑤中标人直接或间接地给予招标人、招标代理机构、评标委员会、交易中心及其他参与本项目招标评标的工作人员以酬礼或其他利诱的手段谋取中标：

- 法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益的情形。

11.8招标人不接受非中标单位的查询，也不对其不中标原因作任何解释。

11.9所有工作任务必须由中标人独立完成，除投标人须知前附表规定的经招标人同意可分包的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包、转包，否则按违约处理，招标人依法追究其违约责任。

# 第三章 评标办法及评分标准

### 1．总则

本项目评标办法按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《关于进一步加强中山市工程建设项目招标投标管理的通知》等法律法规，制定本评标办法。对投标人的设计方案进行评审打分，以设计方案得分最高的投标单位为第一中标候选单位。

### 2．开标评标程序

本招标项目评标将按以下程序进行：

评标程序表

| 序号 | 时间 | 评标方法及程序 | 工 作 程 序 | 负 责 人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 会议开始之前 | 收标书 | 工作组 |
| 1 | 准时 | 会议开始 | 各投标人在投标文件递交截止时间之前提交和本次开标、评标有关的投标文件和相关资料并完成签到，主持人宣布投标文件递交截止时间到，迟于此时间递交的投标文件和相关资料不予接受，宣布评标纪律、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。 | 主持人 |
| 2 | 程序1 | 资格标函及技术标函符合性检查(资格标、技术标有效的单位少于3家的，评标终止) | 1、检查投标人法定代表人证明书及身份证，如委托代理人参加开标会的，检查法定代表人证明书，授权委托书及委托代理人身份证；检查投标人投标保证金缴纳情况、投标文件密封情况、标记情况、投标文件的组成是否符合招标文件规定等;如实记录相关情况，并将经招标人代表、招标代理机构代表和投标人签名确认的记录表递交评标委员会评审。 | 工作组、评委 |
|  |  |  | 2、宣布符合性检查结果。 | 主持人 |
| 3 | 程序2 | 资格标函评审。当资格标函评审合格的投标人少于3家（不含3家）时，评标终止。 | - 开启符合性检查合格投标人的资格标函。登录《信用中国》网站和全国企业信用信息公示系统查询投标人的信用情况，登录全国建筑市场监管公共服务平台查询投标人的资质信息。 | 工作组 |
|  |  |  | 2、由评委对投标人的资格标函进行评审。 | 评委 |
|  |  |  | 3、宣布资格评审结果。 | 主持人 |
| 3 | 程序3 | 技术标函 顺序抽签 | 各个投标单位对其技术标函进行现场抽签，招标代理人员当众对其进行编号。 | 工作组 |
| 5 | 程序4 | 技术标函评审。 当技术标函评审合格的投标人少于3家（不含3家）时，评标终止。 | 1、开启资格标函审查合格投标人的技术标函。 | 工作组 |
|  |  |  | 2、由评委对入围投标人的技术标函进行评审。 | 评委 |
|  |  |  | 3、宣布技术评审结果。 | 主持人 |
| 6 | 程序5 | 定 标 | 由招标人或委托代理人公布中标候选人。 | 工作组 |

备注：1、开标由招标人及其委托的招标代理机构主持，工作组由招标人及其委托的招标代理机构共同组成。招标人须委派至少一名招标人代表到现场参与开标，且招标人代表须有授权委托书。

2、招标代理机构人员不能同时担任招标人代表。

### 3．废标条款

除法律法规规定外，否决性条款中没有列出的不予受理或废标的条款，不得作为不予受理或废标的依据。

| 条款号 | 废 标 条 款 | 认定情况 |
| --- | --- | --- |
| 符合性检查部分 |  |  |
| 1 | 投标人的法定代表人或其委托代理人不参加开标评标会或迟到的 |  |
| 2 | 逾期递交投标文件的；或未按规定提交投标保证金的 |  |
| 3 | 法定代表人参加开标会时，无法定代表人证明书或法定代表人证明书上未盖投标人的公章；或法定代表人未当场出示本人身份证原件 |  |
| 4 | 法定代表人不能到场而由委托代理人参加时，未能当场递交法定代表人证明书或法人授权委托证明书；或法定代表人证明书上未盖投标人公章；或法人授权委托证明书上无法定代表人的签字或未加盖投标人的公章；或委托的代理人未当场出示身份证原件 |  |
| 5 | 投标文件的密封和标记不符合第二章《投标人须知》4.1.2规定的 |  |
| 6 | 没有按第二章《投标人须知》4.2.6规定提交齐全、真实、有效资料的，或没有按招标文件要求签字、盖章的 |  |
| 7 | 缺少资格标函或技术标函 |  |
| 资格标函评审部分 |  |  |
| 8 | 未按照招标文件规定的内容填写或未按规定签字或盖章，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的。 |  |
| 9 | 投标文件标函封面漏标“正本”、“副本”的或投标文件达不到招标文件规定数量的；或未提交“投标文件相关内容电子光盘”的。 |  |
| 10 | 资格标函、技术标函混装、错装的。 |  |
| 11 | 承诺书中的勘察或设计周期不能满足完成投标项目规定的期限要求、或没有响应招标文件相关承诺的。 |  |
| 12 | 人员配备不符合招标文件要求或未按招标文件要求提交齐全、真实、有效的资料。 |  |
| 13 | 投标文件上标明的投标人名称或组织结构与报名时不一致的（有提供市场监督管理部门出具的相关变更证明的除外） |  |
| 14 | 采用联合体投标而未按要求提供联合投标协议的。 |  |
| 15 | 投标人资格不满足招标文件要求的。 |  |
| 16 | 投标人被列为“失信被执行人”的，或被列入“严重违法失信企业名单”的。 |  |
| 17 | 投标人未完成住房和城乡建设部“全国建筑市场监管公共服务平台”信息填报，或投标人名称和资质与该平台中的相应企业名称和资质不一致的。 |  |
| 18 | 投标文件与原件备查材料不一致的。 |  |
| 技术标函评审部分 |  |  |
| 19 | 投标文件标函封面漏标“正本”、“副本”的或投标文件达不到招标文件规定数量的。 |  |
| 20 | 资格标函、技术标函混装、错装的。 |  |
| 21 | 技术标函中的工作大纲、设计文本、设计图纸、效果图和设计电子文件中出现投标人的名称或出现可以辨认投标人或其专业技术人员身份的名称、印章、符号或其他识别标识的。 |  |
| 22 | 未按本招标文件第六章《投标文件格式》的格式填写或未能实质性响应招标文件关于招标控制目标的要求。 |  |

注：在评标环节中，如遇争议部分需评标委员会做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

### 4．资格标评审办法

资格标仅进行符合性评审。资格标投标文件符合资格标编制、数量、密封及标记等要求，投标人资格、人员配置、投标承诺等符合招标文件要求的，即可通过评审。

人员配置要求：按附件7-3《拟投入本项目的主要设计人员汇总表》填写。

### 5．技术标评审办法

技术标采用评分法评审，满分100分，具体评分细则详见下表：

- 技术方案评审内容、标准

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 分项分值 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体构思及总设计说明 | 10 | 比较各投标人对本项目背景、现状、目标、内容和要求的理解情况，设计总体构思是否合理、清晰、能否满足使用要求 | 优 | 10分 |  |
|  |  |  |  | 良 | 8分 |  |
|  |  |  |  | 中 | 6分 |  |
|  |  |  |  | 差 | 4分 |  |
| 2 | 总平面布局 | 15分 | 是否布局合理、合理利用土地、与周边环境协调景观美化程度、是否满足交通流线及开口要求、满足消防间距要求、满足日照间距要求 | 优 | 15分 |  |
|  |  |  |  | 良 | 12分 |  |
|  |  |  |  | 中 | 9分 |  |
|  |  |  |  | 差 | 6分 |  |
| 3 | 工艺流程及功能分区 | 25 | 符合拟定工艺要求、功能分区明确、人流组织及竖向交通合理、各功能房间面积配置合理 | 优 | 25分 |  |
|  |  |  |  | 良 | 20分 |  |
|  |  |  |  | 中 | 15分 |  |
|  |  |  |  | 差 | 10分 |  |
| 4 | 各幢建筑造型（平面图、剖面图、效果图设计） | 15 | 建筑创意、空间处理是否符合并充分满足设计方案需求书 | 优 | 15分 |  |
|  |  |  |  | 良 | 12分 |  |
|  |  |  |  | 中 | 9分 |  |
|  |  |  |  | 差 | 6分 |  |
| 5 | 结构及机电设计 | 8 | 机构、机电设计与建筑是否符合性强、是否系统先进、是否造价经济 | 优 | 8分 |  |
|  |  |  |  | 良 | 6分 |  |
|  |  |  |  | 中 | 5分 |  |
|  |  |  |  | 差 | 4分 |  |
| 6 | 消防、人防设计、环境保护、节能 | 12 | 是否符合国家及地方规范要求 | 优 | 12分 |  |
|  |  |  |  | 良 | 10分 |  |
|  |  |  |  | 中 | 8分 |  |
|  |  |  |  | 差 | 6分 |  |
| 7 | 设计的质量保证措施、进度保证措施 | 5 | 比较各投标人方案中的质量保障措施和进度保证措施的合理性、可行性 | 优 | 5分 |  |
|  |  |  |  | 良 | 4分 |  |
|  |  |  |  | 中 | 3分 |  |
|  |  |  |  | 差 | 2分 |  |
| 8 | 后续服务的安排及保证措施 | 5 | 比较各投标人方案中的后续服务的安排及保证措施的合理性、有效性 | 优 | 5分 |  |
|  |  |  |  | 良 | 4分 |  |
|  |  |  |  | 中 | 3分 |  |
|  |  |  |  | 差 | 2分 |  |
| 9 | 造价估算 | 5 | 估算资料是否齐全、总造价是否满足标书要求、计算是否正确。 | 优 | 5分 |  |
|  |  |  |  | 良 | 4分 |  |
|  |  |  |  | 中 | 3分 |  |
|  |  |  |  | 差 | 2分 |  |
| 合计得分 |  | 100 |  |  |  |  |

注：表中评分项目及分值为参考值，招标人可根据项目实际情况进行调整。

评委分值去掉一个最高分和一个最低分，取算术平均值作为技术标得分，计算结果保留两位小数，第三位四舍五入。

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字，对评标结果持有异议的评委会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

### 6. 附则

1） 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进

行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超过投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2）澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面

澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明

或补正，直至满足评标委员会的要求。

4）如果投标文件实质上不响应招标文件要求，该投标文件将予以拒绝接受，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，而成为具有响应性的投标。

5）在评标定标过程中，投标人须准备好招标文件中注明原件备查的证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内（一般在半个小时内须到达评标地点）不能提交原件的，评标委员会可以对有疑义的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。

6）在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或委托代理人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

# 第四章 合同条款及格式

(仅供参考)

采用《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）/《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）。

# 第五章设计任务书

- 项目概况

- 项目名称：中山市坦洲镇商务服务中心

- 项目地点：中山市坦洲镇友谊路100号

- 项目概况：项目占地面积7138平方米，总建筑面积为10590.35平方米，

- 建设内容与规模：

项目总建筑面积为10590.35平方米，包括装修改造及外墙改造，消防车道、室外训练场地及停车场、园林绿化、围墙、大门、用电增容、空调系统、给排水系统、智能化系统、消防系统、安防系统、室外管网。D栋需独立成区新增出入口，另需拆除原E幢卫生间。建设内容和规模见下表 1-1。

表 1-1 建设内容和规模一览表

| 编号 | 项目内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A幢 | 会议中心及体能训练室 | ㎡ | 1583.24 | 一层为报告厅及接待室，二层为中会议室，三层为体能训练室。 |
| B幢 | 办公楼 | ㎡ | 1642.72 | 预留政府办公使用。 |
| C幢 | 资料库 | ㎡ | 4856.06 | 一层为方志馆和档案陈列室，二层为档案办公室，三至五层为档案室，六层为公司内部资料室。 |
| D幢 | 办公楼 | ㎡ | 1214.35 | 一至三层拟入驻公司为中山市坦洲镇工业发展有限公司（18人）、坦洲镇集体资产经营有限公司（20人）和中山市坦洲镇物业公司（20人），四层拟入驻坦洲镇公资办的驻点办公室。 |
| E幢 | 卫生间 | ㎡ | 55.52 | 拆除 |
| F幢 | 业务大楼 | ㎡ | 504.06 | 一层为办事大厅，二三层拟入驻中山市坦洲镇坤源物业管理有限公司（28人）。 |
| G幢 | 保安公司办公楼 | ㎡ | 202.04 | 拟入中山市坦洲镇保安服务公司（18人）。 |
| H幢 | 饭堂 | ㎡ | 532.36 | 包含厨房、公共就餐区及两个包间。 |

- 设计工作要求

- 基本原则

平面布置应遵循以人为本的宗旨，按照现代设计理念，通过对环境、功能、规划及交通条件等的分析，从不同的角度与条件出发，在园区规划中，着重在空间形态、生态园林、功能流线、人文环境等方面整合建筑，使园区成为一个环境优美、布局紧凑、功能齐全、使用合理、管理方便、设计新颖的现代化办公场所。

- 其他相关要求

- 在保证设计质量的前提下，本项目必须按照政府主管部门确定的投资额度和要求严格控制，实行投资控制，严格控制初步设计和施工图设计的变更，确保工程预算不突破投资目标。

- 满足国家关于建筑设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。

- 办公场地需满足《党政机关办公用房建设标准》的要求。

# 第六章 投标文件格式

### 1. 投标文件编制规定

  - 投标文件包括两部分：A.技术标函，包括：设计文本文件、设计图纸、效果图、电子文件；B.资格标函。

  - 除非另有规定，否则所有设计文件的文字说明和文字标注均采用中文，投标报价货币均为人民币。

  - 所有设计文件的计量单位均采用国际标准计量单位。

  - 投标文件正本和副本采用擦不掉的墨水打印或书写。设计图纸和文本文件应做到清晰、完整，尺寸齐全、准确，同类图纸规格应当尽量统一。

### 2. 技术标函要求

技术文件中不得出现投标人的名称或出现可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、符号，否则作无效标处理

  - 设计文本文件

2.1.1设计说明书（应编制文本目录和连续页码）包括但不限于如下内容：

（1）总体概述；

（2）设计总体构思与设计说明；

（3）设计依据及遵循的标准、规范；

（4）综合说明：总体布局、局部构思、主材选用及各相关专业的设计构想等；

（5）功能分区设计方案；

（6）主要工程量、主要材料设备数量表；

⑺ 工程估算，包括但不仅限于以下内容：

- 编制说明：工程造价估算说明包括：编制依据、编制方法、编制范围、主要技术经济指标、限额设计说明等。

② 估算表 。

  - 设计图纸

按照本工程设计内容和要求，提供能清晰表达各专业设计方案的有关图纸和相关资料，设计图纸包括但不限于如下内容：

（1）总平面图；

（2）平面布置图、

（3）投标认为有必要提供的其它图纸。

  - 效果图（展示）

投标应提供总体效果图、各功能分区鸟瞰效果图及主要建筑物效果图各一套一套。效果图以A1（841mm×594mm）图板规格制作（指图面尺寸），图纸比例不限，效果图须裱在轻质板上且边框宽度统一为5cm，四角应预留直径约5mm的圆孔，以便于悬挂。（所有效果图不得出现投标的名称或出现可以辨认投标及专业技术人员身份的名称、印章、符号，否则作无效标处理。）

  - 设计电子文件要求（附在技术标函内）：

全部文本文件、图形文件均应制作成电子文件，提交光盘1套。

（1）设计文本文件采用Microsoft word格式文件。

（2）设计图纸采用AutoCAD（2000或以上版本）格式文件。

（3）电脑渲染图应采用JPG或TIF格式，用较为普及的应用软件制作。

### 3.资格标函要求

内容包括：（招标人根据具体情况确定）

（1）封面；（必须加盖投标人公章及法定代表人或委托代理人签名）

（2）目录；

（3）有效法定代表人证明；

（4）授权委托书（委托代理人参加投标的提供）

（5）投标人基本情况表（联合体投标的须附联合体协议书）；

（6）投标承诺书

（7）本项目总负责人基本情况表；

（8）拟投入本项目的主要设计人员汇总表；

（9）拟投入本项目的主要设计人员简历表；

（10）本项目后续服务人员基本情况表；

（11）本项目后续服务人员简历表

（12）《信用中国》网站的信用报告（加盖公章）

（13）全国企业信用信息公示系统的信用报告（加盖公章）

（14）全国建筑市场监管公共服务平台的“企业信息”截图（加盖公章）

（15）投标文件相关内容电子光盘（内容包括：（1）承诺书；（2）有效的营业执照副本；（3）资质证书；（4）项目管理机构；（5）联合体协议书（如有）的电子扫描件，扫描内容要求清晰可辨，光盘放资格标函密封袋内）

工程名称

技术标函

（或资格标函或效果图）

投标人全称：                     (公章)

法定代表人或委托代理人：          （签字）

地     址：

邮政编码：

封标时间：

说明：此为标书密封袋封面格式，须加盖单位公章及法定代表人或委托代理人签字

正本（副本）

工程名称

资格标函

投标人全称：                     (公章)

法定代表人或委托代理人：            （签字）

年  月  日

说明：本封面仅供参考，格式由投标人自定，但必须包括工程名称、“正本”或“副本”字样、“资格标”或“资格标函”字样、投标人名称、投标人单位公章、投标人法定代表人或其委托代理人签字。

目录

一、法定代表人证明；

二、授权委托书（委托代理人参加投标的提供）

三、投标人基本情况表（联合体投标的须附联合体协议书）；

四、投标承诺书

五、本项目总负责人基本情况表；

六、拟投入本项目的主要设计人员汇总表；

七、拟投入本项目的主要设计人员简历表；

八、本项目后续服务人员基本情况表；

九、本项目后续服务人员简历表

十、《信用中国》网站的信用报告（加盖公章）

十一、全国企业信用信息公示系统的信用报告（加盖公章）

十二、全国建筑市场监管公共服务平台的“企业信息”截图（加盖公章）

十三、投标文件相关内容电子光盘（内容包括：（1）承诺书；（2）有效的营业执照副本；（3）资质证书；（4）项目管理机构；（5）联合体协议书（如有）的电子扫描件，扫描内容要求清晰可辨，光盘放资格标函密封袋内）

### 一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

- 授权委托书

致：（招标人全称）

委托人：

法定代表人：

受托人姓名：

身份证号码：

现委托上列受委托人在                     中，作为我方代理人。

代理人        的代理权限为：以我单位的名义参与投标、开标、评标活动，参加项目协商、谈判，负责提供、签署、确认与上述一切有关的文书资料以及执行一切有关的事项，相关法律后果由我单位承担。

委托期限：    年  月  日 至     年  月  日（委托期限应不少于投标有效期。）

代理人无转委托权。

附：身份证复印件

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

三、投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职务 |  |
| 投标人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 成立日期 |  | 现有职工人数 |  |
| 等级资质证书 |  |  |  |
| 质量管理体系证书 | / |  |  |
| 投标人简介： |  |  |  |

注：本表后附营业执照（三证合一带有二维码的营业执照可提供复印件加盖公章）、资质证书

（如资质证书含可供查询二维码的，提供复印件加盖公章即可）等文件的扫描件（或复印件）

加盖公章。（无二维码的证件须提供原件核查）

如为联合体投标，联合体各方均需填写本表，并附联合体协议书。

联合体协议书（如需）

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加       （项目名称）设计投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、         （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                              。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托证明书。

牵头人名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

成员一名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

成员二名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年    月    日

四、投标承诺书

致：  （招标人）

我方已收到 （项目名称） 招标文件，经考察现场和研究上述招标文件及合同条件、技术规范的全部内容和其他有关文件。我方决定参加投标，并承诺如下：

1、我方愿意按招标文件及合同条件、技术规范的规定，承包上述工程的设计任务。

2、如果我方中标，我方保证在接到招标人中标通知后，立即开展设计工作，按招标文件和合同条件、技术规范要求的质量和进度于    个日历天内完成全部设计工作（其中    个日历天内完成初步设计，    个日历天内完成施工图设计）。

3、我方承诺按招标人、评标委员会及图纸审查机构的意见，对设计图纸进行修改完善。

4、如果我方中标，我方保证在投标文件中所列的设计人员（包括项目负责人、分项负责人、后续服务人员）必须按项目进度要求全部到位，除特殊情况外，不允许更换专职设计人员，尤其是项目负责人，确保为工程实施全过程提供优质服务。

5、所有施工图设计工作任务必须由我方独立完成，除投标人须知前附表规定的经招标人同意可分包的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包、转包，否则按违约处理，招标人依法追究我方违约责任。

6、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，我方将受此约束。除非另外达成协议并生效，招标人的招标文件、中标通知书和我方的投标文件、投标承诺书将构成约束我们双方的合同。

7、公示期满后，假如确定我方中标，将在中标通知书发出之日起30天内，与招标人签订工程承包合同。若我方在中标通知书发出之日起30天内不履行与招标人订立合同的，则视为自动放弃中标，其投标保证金由招标人没收，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，对超过部分我方承诺赔偿，并且招标人有权取消我方中标人资格，报市招标中心另行确定中标人或重新招标。

8、如果我方中标，我单位必须在中标公示完成之日起  个日历日内按照《中山市住房和城乡建设局关于调整我市房屋建筑和市政基础设施工程设计项目招标投标事项的通知》（中建通〔2015〕69号）规定，到中山市住房和城乡建设局完成办理诚信档案登记，再领取中标通知书。如超过时限未办理完成诚信档案登记的，作为自动放弃中标处理。

9. 我方承诺营业执照、资质证书及其他招标文件要求提供的资料齐全、真实、合法、有效，投标文件中的一切资料、数据是真实合法的，如有造假，将承担由此产生的一切责任，愿意接受中山市建设行政主管部门诚信扣分、退出中山建筑市场、招标人没收投标保证金，并接受相关法律法规的处罚。

10、我方承诺未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列为失信被执行人以及未在全国企业信用信息公示系统被列为严重违法失信企业名单。

单位名称：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

日期：     年    月    日

### 五、本项目总负责人基本情况表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 出生日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  | 为投标人服务时间 |  |
| 执业注册 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 在本项目中担任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 本 人 主 要 设 计 业 绩 | 序号 | 工程名称 |  | 建设规模/总投资 | 完成日期 | 在该项目中任何职 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 本 人 主 要 获 奖 情 况 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需补充的情况 |  |  |  |  |  |  |

注：提供身份证、毕业证书、职称证书/注册证、获奖证书（如有）、近3个月（2019年7月至9月）的社保证明和其他有效的证明文件的扫描件（复印件），并加盖单位公章。

### 六、拟投入本项目的主要设计人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 专业 | 技术职称 | 资格证书编号 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 项目总负责人 |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计项目负责人 |
|  |  |  |  |  |  |  | 建筑分项负责人 |
|  |  |  |  |  |  |  | 给排水分项负责人 |
|  |  |  |  |  |  |  | 电气分项负责人 |
|  |  |  |  |  |  |  | ……… |

注：主要设计人员安排不得少于上述分类，须一人一职，不得兼任。设计项目负责人应当由取得相应的工程建设类注册执业资格担任（未实行注册执业制度的项目负责人应具备中级以上专业技术职称）（招标单位根据项目具体情况确定人员配备要求）

### 七、拟投入本项目的主要设计人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  | 毕业时间 |  |
| 从事本专业时间 |  |  | 为投标人服务时间 |  |  |
| 执业注册 |  |  | 职称 |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程设计项目名称及规模 |  |  |  | 该项目中任职 |

注：1.主要设计人员每人一表，如为项目负责人则可免此表。

2. 提供身份证、毕业证书、职称证书/注册证、近3个月（2019年7月至9月）的社保证明和其他有效的证明文件的扫描件（复印件），并加盖单位公章。

八、本项目后续服务人员基本情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 职称 | 在本项目中任职 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据项目实际需要，列出项目施工期间后续服务人员。

### 九、本项目后续服务人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  | 毕业时间 |  |
| 从事本专业时间 |  |  | 为投标人服务时间 |  |  |
| 执业注册 |  |  | 职称 |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程设计项目名称及规模 |  |  |  | 该项目中任职 |

注：1.后续服务人员每人一表。

2. 提供身份证、毕业证书、职称证书/注册证、近3个月（2019年7月至9月）的社保证明和其他有效的证明文件的扫描件（复印件），并加盖单位公章。

十、《信用中国》网站的信用报告（加盖公章）

十一、全国企业信用信息公示系统的信用报告（加盖公章）

十二、全国建筑市场监管公共服务平台的“企业信息”截图（加盖公章）

正本（副本）

工程名称

技术标函

年    月    日

### 目录

一、设计文本文件（设计说明书、设计图纸、效果图等）

二、设计电子文件